ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ ПО КСТОВСКОМУ РАЙОНУ

# ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности

при эксплуатации печного отопления

За последние 5 лет на территории Кстовского муниципального района произошло 571 пожар, на которых погиб 51человек, травмы различной степени тяжести получили 82 человек.

107 случаев (19% от общего количества) пожаров произошло из-за неисправности печей и дымоходов.

Чтобы избежать подобных пожаров,

необходимо соблюдать несложные правила:

- поддерживайте в исправном состоянии печное отопление, не забывайте своевременно очищать дымоходы от сажи;

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте присмотр за ними малолетним детям;

- нельзя класть дрова непосредственно около печи, устанавливать мебель, развешивать вещи над печью;

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи;

- Перед началом отопительного сезона осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 112, С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112