\ql

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11.11.2010 N 2358-р (ред. от 16.09.2013) "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 02.04.2014

# ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2010 г. N 2358-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области

от 16.09.2013 N 1907-р)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме":

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Исключен. - Распоряжение Правительства Нижегородской области от 16.09.2013 N 1907-р.

И.о. Губернатора области

В.А.ИВАНОВ

# Утвержден

распоряжением

Правительства области

от 11.11.2010 N 2358-р

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области

от 16.09.2013 N 1907-р)

┌─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┐

│N п/п│  Наименование   │Цель мероприятия │   Рекомендуемые   │    Предлагаемые    │  Возможный   │Рекомендуемый│

│     │   мероприятия   │                 │   к применению    │    исполнители     │   источник   │  характер   │

│     │                 │                 │    технологии,    │    мероприятий     │финансирования│эксплуатации │

│     │                 │                 │   оборудование    │                    │              │    после    │

│     │                 │                 │    и материалы    │                    │              │ реализации  │

│     │                 │                 │                   │                    │              │ мероприятия │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                               Система отопления                                               │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│1.   │Установка        │1)   рациональное│Балансировочные    │Управляющая         │Плата       за│Периодическая│

│     │линейных         │использование    │вентили,   запорные│организация,        │содержание   и│регулировка, │

│     │балансировочных  │тепловой энергии;│вентили,   воздухо-│товарищество        │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │вентилей        и│2)       экономия│выпускные клапаны  │собственников жилья,│помещения     │             │

│     │балансировка     │потребления      │                   │жилищный,   жилищно-│              │             │

│     │системы отопления│тепловой  энергии│                   │строительный,   иной│              │             │

│     │                 │в         системе│                   │специализированный  │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │потребительский     │              │             │

│     │                 │                 │                   │кооператив,  а   при│              │             │

│     │                 │                 │                   │непосредственном    │              │             │

│     │                 │                 │                   │управлении         -│              │             │

│     │                 │                 │                   │собственники        │              │             │

│     │                 │                 │                   │помещений          в│              │             │

│     │                 │                 │                   │многоквартирном доме│              │             │

│     │                 │                 │                   │(далее    -    лица,│              │             │

│     │                 │                 │                   │ответственные     за│              │             │

│     │                 │                 │                   │содержание          │              │             │

│     │                 │                 │                   │многоквартирного    │              │             │

│     │                 │                 │                   │дома)               │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│2.   │Промывка         │1)   рациональное│Промывочные  машины│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │трубопроводов   и│использование    │и реагенты         │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │стояков   системы│тепловой энергии;│                   │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │отопления        │2)       экономия│                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │потребления      │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │в         системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│3.   │Ремонт   изоляции│1)   рациональное│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │трубопроводов    │использование    │теплоизоляционные  │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │системы отопления│тепловой энергии;│материалы  в   виде│многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │в      подвальных│2)       экономия│скорлуп и цилиндров│дома                │помещения     │             │

│     │помещениях      с│потребления      │                   │                    │              │             │

│     │применением      │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │энергоэффективных│в         системе│                   │                    │              │             │

│     │материалов       │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│4.   │Модернизация  ИТП│1) автоматическое│Оборудование    для│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическое│

│     │с  установкой   и│регулирование    │автоматического    │за        содержание│содержание   и│техническое  │

│     │настройкой       │параметров      в│регулирования      │многоквартирного    │ремонт  жилого│обслуживание │

│     │аппаратуры       │системе          │расхода,           │дома                │помещения     │оборудования,│

│     │автоматического  │отопления;       │температуры       и│                    │              │настройка    │

│     │управления       │2)   рациональное│давления   воды   в│                    │              │автоматики,  │

│     │параметрами  воды│использование    │системе  отопления,│                    │              │ремонт       │

│     │в         системе│тепловой энергии;│в том числе насосы,│                    │              │             │

│     │отопления       в│3)       экономия│контроллеры,       │                    │              │             │

│     │зависимости    от│потребления      │регулирующие       │                    │              │             │

│     │температуры      │тепловой  энергии│клапаны с приводом,│                    │              │             │

│     │наружного воздуха│в         системе│датчики температуры│                    │              │             │

│     │                 │отопления        │воды и  температуры│                    │              │             │

│     │                 │                 │наружного воздуха и│                    │              │             │

│     │                 │                 │др.                │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│5.   │Модернизация  ИТП│1)    обеспечение│Пластинчатый       │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическое│

│     │с      установкой│качества  воды  в│теплообменник      │за        содержание│содержание   и│техническое  │

│     │теплообменника   │системе          │отопления         и│многоквартирного    │ремонт  жилого│обслуживание │

│     │отопления       и│отопления;       │оборудование    для│дома                │помещения     │оборудования,│

│     │аппаратуры       │2) автоматическое│автоматического    │                    │              │настройка    │

│     │управления       │регулирование    │регулирования      │                    │              │автоматики,  │

│     │отоплением       │параметров воды в│расхода,           │                    │              │ремонт       │

│     │                 │системе          │температуры       и│                    │              │             │

│     │                 │отопления;       │давления в  системе│                    │              │             │

│     │                 │3)      продление│отопления,  в   том│                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│числе       насосы,│                    │              │             │

│     │                 │оборудования    и│контроллеры,       │                    │              │             │

│     │                 │трубопроводов    │регулирующие       │                    │              │             │

│     │                 │системы          │клапаны с приводом,│                    │              │             │

│     │                 │отопления;       │датчики температуры│                    │              │             │

│     │                 │4)   рациональное│воды и  температуры│                    │              │             │

│     │                 │использование    │наружного воздуха и│                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│др.                │                    │              │             │

│     │                 │5)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │потребления      │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │в         системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│6.   │Замена           │1)     увеличение│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │трубопроводов   и│срока            │предизолированные  │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │арматуры  системы│эксплуатации     │трубопроводы,      │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │отопления        │трубопроводов;   │арматура           │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)       снижение│                   │                    │              │             │

│     │                 │утечек воды;     │                   │                    │              │             │

│     │                 │3) снижение числа│                   │                    │              │             │

│     │                 │аварий;          │                   │                    │              │             │

│     │                 │4)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │5)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │потребления      │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │в         системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│7.   │Установка        │1)      повышение│Термостатические   │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическая│

│     │термостатических │температурного   │радиаторные вентили│за        содержание│содержание   и│регулировка, │

│     │вентилей       на│комфорта        в│                   │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │радиаторах       │помещениях;      │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │в         системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│8.   │Установка        │1)    поддержание│Шаровые    запорные│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическая│

│     │запорных вентилей│температурного   │радиаторные вентили│за        содержание│содержание   и│регулировка, │

│     │на радиаторах    │режима          в│                   │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │помещениях       │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │(устранение      │                   │                    │              │             │

│     │                 │перетопов);      │                   │                    │              │             │

│     │                 │2)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │в         системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │отопления        │                   │                    │              │             │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                        Система горячего водоснабжения                                         │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│9.   │Ремонт   изоляции│1)   рациональное│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │теплообменников и│использование    │теплоизоляционные  │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │трубопроводов    │тепловой энергии;│материалы  в   виде│многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │системы   ГВС   в│2)       экономия│скорлуп и цилиндров│дома                │помещения     │             │

│     │подвальных       │потребления      │                   │                    │              │             │

│     │помещениях      с│тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │применением      │и воды в  системе│                   │                    │              │             │

│     │энергоэффективных│ГВС              │                   │                    │              │             │

│     │материалов       │                 │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│10.  │Обеспечение      │1)   рациональное│Циркуляционный     │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическое│

│     │рециркуляции воды│использование    │насос,  автоматика,│за        содержание│содержание   и│техническое  │

│     │в системе ГВС    │тепловой  энергии│трубопроводы       │многоквартирного    │ремонт  жилого│обслуживание │

│     │                 │и воды;          │                   │дома                │помещения     │оборудования,│

│     │                 │2)       экономия│                   │                    │              │настройка    │

│     │                 │потребления      │                   │                    │              │автоматики,  │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │ремонт       │

│     │                 │и воды в  системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │ГВС              │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│11.  │Модернизация  ИТП│1) автоматическое│Оборудование    для│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическое│

│     │с  установкой   и│регулирование    │автоматического    │за        содержание│содержание   и│техническое  │

│     │настройкой       │параметров      в│регулирования      │многоквартирного    │ремонт  жилого│обслуживание │

│     │аппаратуры       │системе ГВС;     │температуры       в│дома                │помещения     │оборудования,│

│     │автоматического  │2)   рациональное│системе        ГВС,│                    │              │настройка    │

│     │управления       │использование    │включая контроллер,│                    │              │автоматики,  │

│     │параметрами  воды│тепловой энергии;│регулирующий клапан│                    │              │ремонт       │

│     │в системе ГВС    │3)       экономия│с приводом,  датчик│                    │              │             │

│     │                 │потребления      │температуры горячей│                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│воды и др.         │                    │              │             │

│     │                 │и воды в  системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │ГВС              │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│12.  │Модернизация  ИТП│1) автоматическое│Пластинчатый       │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодическое│

│     │с         заменой│регулирование    │теплообменник ГВС и│за        содержание│содержание   и│техническое  │

│     │теплообменника   │параметров      в│оборудование    для│многоквартирного    │ремонт  жилого│обслуживание │

│     │ГВС и  установкой│системе ГВС;     │автоматического    │дома                │помещения     │оборудования,│

│     │аппаратуры       │2)   рациональное│регулирования      │                    │              │настройка    │

│     │управления ГВС   │использование    │температуры       в│                    │              │автоматики,  │

│     │                 │тепловой энергии;│системе        ГВС,│                    │              │ремонт       │

│     │                 │3)       экономия│включая контроллер,│                    │              │             │

│     │                 │потребления      │регулирующий клапан│                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│с приводом,  датчик│                    │              │             │

│     │                 │и воды в  системе│температуры горячей│                    │              │             │

│     │                 │ГВС;             │воды и др.         │                    │              │             │

│     │                 │4)      улучшение│                   │                    │              │             │

│     │                 │условий          │                   │                    │              │             │

│     │                 │эксплуатации    и│                   │                    │              │             │

│     │                 │снижение         │                   │                    │              │             │

│     │                 │аварийности      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│13.  │Замена           │1)     увеличение│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │трубопроводов   и│срока            │пластиковые        │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │арматуры  системы│эксплуатации     │трубопроводы,      │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │ГВС              │трубопроводов;   │арматура           │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)       снижение│                   │                    │              │             │

│     │                 │утечек воды;     │                   │                    │              │             │

│     │                 │3) снижение числа│                   │                    │              │             │

│     │                 │аварий;          │                   │                    │              │             │

│     │                 │4)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │и воды;          │                   │                    │              │             │

│     │                 │5)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │потребления      │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой  энергии│                   │                    │              │             │

│     │                 │и воды в  системе│                   │                    │              │             │

│     │                 │ГВС              │                   │                    │              │             │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                           Система электроснабжения                                            │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│14.  │Установка        │1) автоматическое│Датчики            │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │оборудования  для│регулирование    │освещенности,      │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │автоматического  │освещенности;    │датчики движения   │многоквартирного    │ремонт  жилого│настройка,   │

│     │освещения        │2)       экономия│                   │дома                │помещения     │ремонт       │

│     │помещений       в│электроэнергии   │                   │                    │              │             │

│     │местах     общего│                 │                   │                    │              │             │

│     │пользования,    в│                 │                   │                    │              │             │

│     │том числе лифтах │                 │                   │                    │              │             │

│(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 16.09.2013 N 1907-р)                               │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│14.1.│Применение       │Экономия         │Светодиодные,      │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │энергоэффективных│электроэнергии   │люминесцентные     │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │элементов        │                 │элементы освещения │многоквартирного    │ремонт  жилого│замена       │

│     │освещения    мест│                 │                   │дома                │помещения     │             │

│     │общего           │                 │                   │                    │              │             │

│     │пользования      │                 │                   │                    │              │             │

│(п. 14.1 введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 16.09.2013 N 1907-р)                      │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                         Дверные и оконные конструкции                                         │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│15.  │Заделка,         │1)       снижение│Двери             с│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │уплотнение      и│утечек      тепла│теплоизоляцией,    │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │утепление дверных│через       двери│прокладки,         │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │блоков на входе в│подъездов;       │полиуретановая     │дома                │помещения     │             │

│     │подъезды        и│2)   рациональное│пена,              │                    │              │             │

│     │обеспечение      │использование    │автоматические     │                    │              │             │

│     │автоматического  │тепловой энергии;│дверные доводчики и│                    │              │             │

│     │закрывания дверей│3)       усиление│др.                │                    │              │             │

│     │                 │безопасности     │                   │                    │              │             │

│     │                 │жителей          │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│16.  │Установка  дверей│1)       снижение│Двери,   дверки   и│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │и   заслонок    в│утечек      тепла│заслонки          с│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │проемах          │через  подвальные│теплоизоляцией     │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │подвальных       │проемы;          │                   │дома                │помещения     │             │

│     │помещений        │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│17.  │Установка  дверей│1)       снижение│Двери,   дверки   и│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │и   заслонок    в│утечек      тепла│заслонки          с│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │проемах чердачных│через      проемы│теплоизоляцией,    │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │помещений        │чердаков;        │воздушные заслонки │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│18.  │Заделка         и│1)       снижение│Прокладки,         │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │уплотнение       │инфильтрации     │полиуретановая пена│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │оконных блоков  в│через     оконные│и др.              │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │подъездах        │блоки;           │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│19.  │Установка        │1)       снижение│Теплоотражающая    │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │теплоотражающих  │потерь   лучистой│пленка             │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │пленок на окна  в│энергии     через│                   │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │подъездах        │окна;            │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│20.  │Установка        │1)       снижение│Низкоэмиссионные   │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │низкоэмиссионных │потерь   лучистой│стекла             │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │стекол на окна  в│энергии     через│                   │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │подъездах        │окна;            │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│21.  │Замена    оконных│1)       снижение│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │блоков           │инфильтрации     │пластиковые        │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │через     оконные│стеклопакеты       │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │блоки;           │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│                   │                    │              │             │

│     │                 │срока службы окон│                   │                    │              │             │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                        Система холодного водоснабжения                                        │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│22.  │Замена           │1)     увеличение│Современные        │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │трубопроводов   и│срока            │пластиковые        │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │арматуры  системы│эксплуатации     │трубопроводы,      │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │ХВС              │трубопроводов;   │арматура           │дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)       снижение│                   │                    │              │             │

│     │                 │утечек воды;     │                   │                    │              │             │

│     │                 │3) снижение числа│                   │                    │              │             │

│     │                 │аварий;          │                   │                    │              │             │

│     │                 │4)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │воды;            │                   │                    │              │             │

│     │                 │5)       экономия│                   │                    │              │             │

│     │                 │потребления  воды│                   │                    │              │             │

│     │                 │в системе ХВС    │                   │                    │              │             │

├─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│                                             Стеновые конструкции                                              │

├─────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────┤

│23.  │Утепление потолка│1)     уменьшение│Тепло-,   водо-   и│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │подвала          │охлаждения    или│пароизоляционные   │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │промерзания      │материалы и др.    │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │потолка          │                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │технического     │                   │                    │              │             │

│     │                 │подвала;         │                   │                    │              │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│                   │                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│                   │                    │              │             │

│     │                 │строительных     │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│24.  │Утепление    пола│1)     уменьшение│Тепло-,   водо-   и│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │чердака          │протечек,        │пароизоляционные   │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │намокания,       │материалы и др.    │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │охлаждения    или│                   │дома                │помещения     │             │

│     │                 │промерзания  пола│                   │                    │              │             │

│     │                 │технического     │                   │                    │              │             │

│     │                 │чердака;         │                   │                    │              │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│                   │                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│                   │                    │              │             │

│     │                 │строительных     │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│25.  │Утепление кровли │1)     уменьшение│Технологии         │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │                 │промерзания      │утепления   плоских│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │чердачных        │крыш            "По│многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │конструкций;     │профнастилу"    или│дома                │помещения     │             │

│     │                 │2)   рациональное│"Инверсная кровля";│                    │              │             │

│     │                 │использование    │тепло-,   водо-   и│                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│пароизоляционные   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│материалы и др.    │                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│                   │                    │              │             │

│     │                 │чердачных        │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│26.  │Заделка          │1)     уменьшение│Технология  "Теплый│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │межпанельных    и│сквозняков,      │шов";     герметик,│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │компенсационных  │протечек,        │теплоизоляционные  │многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │швов             │промерзания,     │прокладки,  мастика│дома                │помещения     │             │

│     │                 │продувания,      │и др.              │                    │              │             │

│     │                 │образования      │                   │                    │              │             │

│     │                 │грибков;         │                   │                    │              │             │

│     │                 │2)   рациональное│                   │                    │              │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│                   │                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│                   │                    │              │             │

│     │                 │стеновых         │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│27.  │Гидрофобизация   │1)     уменьшение│Гидрофобизаторы  на│Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │стен             │намокания       и│кремнийорганической│за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │промерзания стен;│или       акриловой│многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │2)   рациональное│основе             │дома                │помещения     │             │

│     │                 │использование    │                   │                    │              │             │

│     │                 │тепловой энергии;│                   │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│                   │                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│                   │                    │              │             │

│     │                 │стеновых         │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

├─────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│28.  │Утепление        │1)     уменьшение│Технология         │Лица,  ответственные│Плата       за│Периодический│

│     │наружных стен    │промерзания стен;│"Вентилируемый     │за        содержание│содержание   и│осмотр,      │

│     │                 │2)   рациональное│фасад";     реечные│многоквартирного    │ремонт  жилого│ремонт       │

│     │                 │использование    │направляющие,      │дома                │помещения     │             │

│     │                 │тепловой энергии;│изоляционные       │                    │              │             │

│     │                 │3)     увеличение│материалы, защитный│                    │              │             │

│     │                 │срока      службы│слой, обшивка и др.│                    │              │             │

│     │                 │стеновых         │                   │                    │              │             │

│     │                 │конструкций      │                   │                    │              │             │

└─────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

Применяемые сокращения:

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.