## Лист2
Калькуляция комплекса услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2021 год (план) по многоквартирному жилому дому: ул. Талалушкина, д.10
№ п/п | Наименование затрат | план 2021г
|  | Затраты всего тыс. руб. | на 1 м2 в месяц
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 733.7 | Х
| Содержание и ремонт жилого фонда | 163.396 | 18.5585
в том числе:
1. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 30.6399 | 3.4801
1.1. | Текущий ремонт жил. фонда | 30.6399 | 3.4801
гвс
| отопление | 15.5178 | 1.76
| хвс | 4.6569 | 0.53
| канализ |  | 0
| электрика | 7.7267 | 0.88
| кровля | 2.7384 | 0.31
| фасады |  | 0
| подъезды |  | 0
| вентканалы |  | 0
| подвалы |  | 0
| чердаки |  | 0
| прочие |  | 0
1.2. | Ремонт балкона
1.3. | Установка подъездных дверей/ремонт подоконников в 2018г
1.4. | Смена подъездных окон
1.5. | Ремонт рустов/отделка откосов в 2017г
1.6. | Ремонт электропроводки
2. | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ - всего | 132.7561 | 15.0784
в том числе:
2.1. | Обслуживание конструктивных элементов жилых зданий и внутридомового инженерного оборудования | 48.2041 | 5.475
2.1.1. | Техническое обслуживание жилищного фонда: | 40.1481 | 4.56
| система центрального отопления(в т.ч. Промывка, опрессовка) | 30.111 | 3.42
| системы водоснабжения и водоотведения | 8.8924 | 1.01
| система электроснабжения | 1.1446 | 0.13
2.1.2. | Аварийно-диспетчерское обслуживание( с 01.07.17 вся аварийка вместе) | 7.6598 | 0.87
2.1.3. | Аварийное обслуживание внутридомовых сетей электроснабжения
2.1.4. | Обслуживание ИТП, съем показаний ОДПУ т/э
2.1.5. | Устранение засора в канализационной сети
2.1.6. | Поверка средств измерения и пломбировка одпу в 18г
2.1.7. | Материальные расходы (счетчик ОДПУ в 1 полугодии 2014г; расходы на дезинфекцию в 2020г(дез.средства, бесконт. градусники, перчатки, дез.костюмы, ) | 0.3962 | 0.045
2.1.8. | Техобслуживание конструктивных элементов (уборка подвалов, чердаков)
2.2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий | 23.5212 | 2.6715
2.2.1. | Содержание и техническое обслуживание лифтов
2.2.2. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых зданий (улк) | 2.5533 | 0.29
2.2.3. | Уборка придомовой территории | 5.4587 | 0.62
2.2.4. | Санитарное содержание контейнерных площадок
2.2.6. | Транспортирование ТКО (в 2017г ТБО с КГМ вместе)
2.2.7. | Вывоз крупногабаритного мусора
2.2.8. | Дератизация и дезинсекция, в т.ч. | 0.35218 | 0.04
2.2.8.1. | Дератизация | 0.35218 | 0.04
2.2.8.1. | Дезинсекция
2.2.9. | Противопожарные мероприятия, в т.ч. | 8.36 | 0.94953
2.2.9.1. | Испытание пожарных лестниц
2.2.9.2. | Замер сопротивления изоляции эл.проводов
2.2.9.3. | Огнезащитная обработка несущих дерев.конструкций на чердаках | 8.36 | 0.94953
2.2.10. | Контрольная проверка вентканалов | 0.10565 | 0.012
2.2.11. | Контрольная проверка дымоходов | 0.61631 | 0.07
2.2.12. | Обслуживание лифтов (страхование, электрозамеры, освидетельствование, экспертиза пром.безопасности)
в том числе:
2.2.12.1 | Периодическое, техническое освидетельствование лифта
2.2.12.2 | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземлением
2.2.12.3 | Измерение мегаометром
2.2.12.4 | Измерение полного сопротивления петли фазы-ноль без снятия напряжения
2.2.12.5 | Экспертиза пром.безопасности грузоподъемности машин
2.2.12.6 | Страхование лифтов
2.2.13. | Очистка крыш от снега и наледи(альпинисты) | 5.4587 | 0.62
2.2.14. | Покос травы на придомовой территории | 0.52826 | 0.06
2.2.15. | Спил, кронирование, валка деревьев
2.2.16. | Услуги АГП и другого автотранспорта
2.2.17. | Подготовка заключения о тех.состоянии многокв. Дома(оформление дубликата паспорта на устройства в ИТП в 2017г)
2.2.18. | Обследование технического состояния 2гр./ремонт каналов давления в 2017г в ИТП 1 гр.
2.2.19. | Техническая инвентаризация(паспортизация)
2.2.20. | Замена трансформатора тока ВРУ дома
2.2.21. | Ремонт насоса/монтаж(в 2 МКД с ИТП)в 2016г; ремонт элктодвигателя лифта в 2017г
2.2.22. | Лабораторное исследование водыИзготовление информационного стенда/информационных наклеек | 0.088044 | 0.01
2.2.23. | Затраты по сбору ртутьсодержащих ламп
2.2.24. | Уборка подвалов
2.3 | Обслуживание и ремонт газового оборудования, техническое диагностирование | 2.394 | 0.27191
2.4 | Услуги паспортного стола | 1.7609 | 0.2
2.5 | Работа по взысканию задолженности населения, юридические услуги | 6.3744 | 0.724
3 | Расходы по оплате услуг управляющей организации | 45.959 | 5.22
4 | Вознаграждение за прием платежей населения(Почта) | 4.5426 | 0.51595
5 | Начисление платежей за ЖКУ населению, доставка извещений, сбор платежей и перечисление денежных средств на р/счета поставщиков услуг
7 | Госпошлина за предоставление лицензии
| ИТОГО: | 163.396 | 18.5585
| рентабельность | 8.1137 | 0.92155
| тариф 2021г | 171.5097 | 19.48